## protocol
Sections | CH1_status | CH1_time_min | CH1_period | CH1_pulse_width | CH2_status | CH2_time_sec | CH2_T | CH2_PW_ms | CH3_status | CH3_time_sec | CH3_period | CH3_duty_cycle
Dark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Flash | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1000 | 100 | 1 | 40 | 500 | 10
Dark | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5000 | 150 | 0 | 20 | 0 | 0
Pulse | 1 | 3 | 2000 | 200 | 1 | 90 | 2000 | 200 | 1 | 60 | 1000 | 20
Dark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0

## start_time
Channel | CH1 | CH2 | CH3
start_time | 30 | 21:30:00 | 60
wait_status | 1 | 1 | 0

## wait_pulse
Channel | CH1 | CH2
frequency | 0.5 | 1
pulse_width | 100 | 50

## calibration
calibration_factor
1